智慧能源管理系统数据安全与备份策略

总结：感觉这个安全策略要写在存储过程和触发器里面，还有一个前后端的权限什么的也要写进去，还有界面用户在前端界面的操作的安全性。

一、数据安全策略体系

1.1 访问控制与身份认证策略

1.1.1身份认证机制：

- 密码策略：

  - 密码复杂度要求：至少8位，包含大小写字母、数字和特殊字符

  - 密码加密存储：使用SHA-256加盐哈希算法存储用户密码

  - 密码过期策略：90天强制更换

  - 登录失败锁定：连续5次失败后锁定账户30分钟

1.1.2基于角色的访问控制（RBAC）：

角色权限矩阵：

├── 系统管理员：所有表全权限

├── 能源管理员：能耗相关表读写权限 + 配电房信息只读

├── 运维人员：告警、工单、设备台账读写权限

├── 数据分析师：光伏、能耗数据只读 + 视图访问

├── 企业管理层：大屏展示数据只读 + 汇总报表

└── 运维工单管理员：告警、工单表读写权限

-- 视图级别的数据隔离（只是示例）

CREATE VIEW energy_admin_view AS

SELECT * FROM 能耗监测数据表 WHERE 所属厂区编号 IN

(SELECT 管辖厂区 FROM 用户权限表 WHERE 用户ID = CURRENT_USER());

1.2 数据加密策略

1.2.1传输层加密：（只是示例）

所有数据库连接强制使用TLS 1.3

API接口采用HTTPS协议

数据采集终端到服务器采用国密SM4加密传输

1.2.2存储层加密：（感觉是写存储过程要写进去的？）

1.3 数据操作安全

1.3.1SQL注入防护：（只是示例）

-- 使用参数化查询强制规范

CREATE PROCEDURE sp_查询回路数据

@配电房编号 VARCHAR(15),

@开始时间 DATETIME,

@结束时间 DATETIME

AS

BEGIN

-- 安全的参数化查询

SELECT * FROM 回路监测数据表

WHERE 配电房编号 = @配电房编号

AND 采集时间 BETWEEN @开始时间 AND @结束时间;

-- 禁止动态SQL拼接

-- 错误示例：EXEC('SELECT * FROM ' + @表名 + ' WHERE ...')

END;

-- 数据库防火墙规则

CREATE RULE prevent_drop_table AS

BLOCKING SQL STATEMENTS CONTAINING 'DROP TABLE';

1.3.2审计与监控：（只是示例）

1.3.3前后端操作安全（写前后端的用户操作限制？）

1.4 数据完整性保护

1.4.1业务规则约束：（只是示例、感觉写触发器的安全策略？）

-- 加强版字段约束（基于行业标准）

ALTER TABLE 回路监测数据表

ADD CONSTRAINT CK_电压范围 CHECK (

(电压kV >= 34.5 AND 电压kV <= 36.7 AND 配电房编号 LIKE 'PD-35kV%')

OR (电压kV >= 0.38 AND 电压kV <= 0.42 AND 配电房编号 LIKE 'PD-0.4kV%')

);

-- 数据质量触发器

CREATE TRIGGER trg_数据质量检查

ON 能耗监测数据表

AFTER INSERT, UPDATE

AS

BEGIN

-- 检查能耗值突变（超过历史平均值的50%）

UPDATE ed

SET 数据质量 = '差'

FROM 能耗监测数据表 ed

JOIN inserted i ON ed.数据编号 = i.数据编号

WHERE ABS(i.能耗值 - (

SELECT AVG(能耗值)

FROM 能耗监测数据表

WHERE 设备编号 = i.设备编号

AND 采集时间 >= DATEADD(HOUR, -24, i.采集时间)

)) / NULLIF((

SELECT AVG(能耗值)

FROM 能耗监测数据表

WHERE 设备编号 = i.设备编号

AND 采集时间 >= DATEADD(HOUR, -24, i.采集时间)

), 0) > 0.5;

END;

二、数据备份与恢复策略

2.1 备份架构设计

3-2-1备份原则实现：（只是示例，可以不用，嘿嘿嘿）

备份层级架构：

├── 第1层：本地快速恢复（NAS存储）

│   ├── 事务日志备份：每15分钟

│   ├── 差异备份：每4小时

│   └── 完全备份：每日02:00

│

├── 第2层：同城灾备（对象存储）

│   ├── 每日完全备份副本

│   ├── 每周保留点

│   └── 加密存储 + 版本控制

│

└── 第3层：异地容灾（云存储）（感觉可以不用考虑这个）

├── 每月归档备份

├── 年度长期保留

└── 离线磁带备份（法规要求）

2.2 备份策略配置

2.2.1备份策略配置文件（YAML格式）（只是示例）

backup_strategy:

critical_tables:  # 核心业务表（实时备份）

- 配电房信息表

- 告警信息表

- 用户表

frequency: "*/15 * * * *"  # 每15分钟

retention: 30天

encryption: AES-256-GCM

important_tables:  # 重要监测数据

- 回路监测数据表

- 变压器监测数据表

- 光伏发电数据

frequency: "0 */4 * * *"   # 每4小时

retention: 90天

compression: zstd

historical_tables:  # 历史统计数据

- 历史趋势数据表

- 峰谷能耗数据表

frequency: "0 2 * * *"     # 每日02:00

retention: 3年

tiering: warm_storage

```

或者写：

自动化备份脚本

备份验证

2.2.2备份验证与恢复测试

2.2.3清理旧备份

三、监控与持续改进

3.1 实时监控指标

-- 关键性能与安全指标视图（只是示例）

CREATE VIEW 系统健康监控 AS

SELECT

-- 备份健康度

(SELECT COUNT(*) FROM 备份记录表

WHERE 备份状态 = '成功'

AND 开始时间 >= DATEADD(HOUR, -24, GETDATE())) AS 24小时备份成功数,

(SELECT COUNT(*) FROM 备份记录表

WHERE 备份状态 = '失败'

AND 开始时间 >= DATEADD(HOUR, -24, GETDATE())) AS 24小时备份失败数,

-- 安全事件

(SELECT COUNT(*) FROM 用户登录日志

WHERE 登录结果 = '失败'

AND 登录时间 >= DATEADD(HOUR, -1, GETDATE())) AS 1小时失败登录数,

-- 数据完整性

(SELECT COUNT(*) FROM 回路监测数据表

WHERE 采集时间 >= DATEADD(MINUTE, -5, GETDATE())) AS 5分钟数据采集数,

(SELECT COUNT(*) FROM 回路监测数据表

WHERE 采集时间 >= DATEADD(MINUTE, -5, GETDATE())

AND (电压kV IS NULL OR 电流A IS NULL)) AS 5分钟数据缺失数,

-- 存储使用

(SELECT SUM(size) FROM sys.master_files

WHERE database_id = DB_ID('EnergyManagement')) AS 数据库总大小_MB,

GETDATE() AS 监控时间;

```

3.2 回滚策略，就是持久层设计的？