| 业务线 |  | 对应数据库中文表名 | 核心关联字段（代码英文 → 数据库中文） |
| --- | --- | --- | --- |
| 配电网监测 | Substation（配电房） | 配电房信息表 | substationId→配电房编号、 name→名称、 location→位置描述、 voltageLevel→电压等级、 transformerCount→变压器数量、 operationTime→投运时间、 managerId→负责人 ID、 contact→联系方式 |
|  | CircuitData（回路数据） | 回路监测数据表 | dataId→数据编号、 substationId→配电房编号、 circuitId→回路编号、 collectTime→采集时间、 voltage→电压 kV、 current→电流 A、 activePower→有功功率 kW、 reactivePower→无功功率 kVar、 powerFactor→功率因数、 forwardActiveEnergy→正向有功电量 kWh、reverseActiveEnergy→反向有功电量 kWh、 switchStatus→开关状态、 cableTemp→电缆头温度、 capacitorTemp→电容器温度、 (dataStatus→数据状态) |
|  | TransformerData（变压器） | 变压器监测数据表 | dataId→数据编号、 substationId→配电房编号、 transformerId→变压器编号、 collectTime→采集时间、 loadRate→负载率、 windingTemp→绕组温度、 coreTemp→铁芯温度、 ambientTemp→环境温度、 ambientHumidity→环境湿度、 operationStatus→运行状态 |
| 分布式光伏管理 | PvDevice（光伏设备） | 光伏设备信息 | deviceId→设备编号、 deviceType→设备类型、 installLocation→安装位置、 capacity→装机容量、 operationTime→投运时间、 calibrationCycle→校准周期、 operationStatus→运行状态、 communicationProtocol→通信协议 |
|  | PvGenerationData（发电数据） | 光伏发电数据 | dataId→数据编号、 deviceId→设备编号、 gridPointId→并网点编号、 collectTime→采集时间、 generation→发电量、 gridPower→上网电量、 selfConsumption→自用电量、 inverterEfficiency→逆变器效率、 stringVoltage→汇流箱组串电压 V、 stringCurrent→组串电流 A |
|  | PvForecastData（预测数据） | 光伏预测数据 | forecastId→预测编号、 gridPointId→并网点编号、 forecastDate→预测日期、 forecastPeriod→预测时段、 forecastGeneration→预测发电量、 actualGeneration→实际发电量、 deviationRate→偏差率、 modelVersion→预测模型版本 |
| 综合能耗管理 | EnergyMeterDevice（计量设备） | 能耗计量设备信息 | deviceId→设备编号、 energyType→能源类型、 installLocation→安装位置、 pipeDiameter→管径规格、 communicationProtocol→通信协议、 operationStatus→运行状态、 calibrationCycle→校准周期、 manufacturer→生产厂家 |
|  | EnergyMonitorData（能耗监测） | 能耗监测数据 | dataId→数据编号、 deviceId→设备编号、 collectTime→采集时间、 energyValue→能耗值、 unit→单位、 dataQuality→数据质量、 factoryId→所属厂区编号 |
|  | PeakValleyEnergyData（峰谷数据） | 峰谷能耗数据 | recordId→记录编号、 energyType→能源类型、 factoryId→厂区编号、 statisticsDate→统计日期、 peakEnergy→尖峰时段能耗、 highEnergy→高峰时段能耗、 normalEnergy→平段能耗、 valleyEnergy→低谷时段能耗、 totalEnergy→总能耗、 peakValleyPrice→峰谷电价、 energyCost→能耗成本 |
| 告警运维管理 | Alarm（告警） | 告警信息表 | alarmId→告警编号、 alarmType→告警类型、 deviceId→关联设备编号、 occurTime→发生时间、 alarmLevel→告警等级、 alarmContent→告警内容、 handleStatus→处理状态、 triggerThreshold→告警触发阈值 |
|  | MaintenanceWorkOrder（运维工单） | 运维工单数据 | workOrderId→工单编号、 alarmId→告警编号、 maintenancePersonId→运维人员 ID、 dispatchTime→派单时间、 responseTime→响应时间、 completionTime→处理完成时间、 processResult→处理结果、 reviewStatus→复查状态、 attachmentPath→附件路径 |
|  | EquipmentLedger（设备台账） | 设备台账数据 | ledgerId→台账编号、 equipmentName→设备名称、 equipmentType→设备类型、 modelSpecification→型号规格、 installTime→安装时间、 warrantyPeriod→质保期年、 maintenanceRecord→维修记录、 calibrationRecord→校准记录、 scrapStatus→报废状态 |
| 大屏展示 | DashboardConfig（大屏配置） | 大屏展示配置 | configId→配置编号、 displayModule→展示模块、 refreshFrequency→数据刷新频率、 displayField1→展示字段、 sortRule→排序规则、 permissionLevel→权限等级 |
|  | RealtimeSummaryData（实时汇总） | 实时汇总数据 | summaryId→汇总编号、 statisticsTime→统计时间、 totalElectricity→总用电量、 totalWater→总用水量、 totalSteam→总蒸汽消耗量、 totalGas→总天然气消耗量、 totalPvGeneration→光伏总发电量、totalPvSelfConsumption→光伏自用电量、totalAlarmCount→总告警次数、 highLevelAlarmCount→高等级告警数、mediumLevelAlarmCount→中等级告警数、lowLevelAlarmCount→低等级告警数 |
| 历史趋势 | HistoryTrendData（历史趋势） | 历史趋势数据 | trendId→趋势编号、 energyType→能源类型、 statisticsPeriod→统计周期、 statisticsDate→统计时间、 energyValue→能耗或发电量数值、 yearOverYearGrowth→同比增长率、monthOverMonthGrowth→环比增长率、industryAverage→行业均值 |
| 用户管理 | User（用户） | 用户表 | userId→用户 ID、 name→姓名、 password→密码、 (role→角色) |