# 四、系统的逻辑结构设计（观测点3.4）

撰写要求：

- 根据UML类图，通过转换规则，得到关系关系模式，标注关系模式的主码和外码。

- 验证各个关系模式的范式级别。

- 小四，宋体，1.5倍行距。

关系模式：

（一）配电网监测业务关系模式

1. 配电房信息表

关系模式：配电房信息表（配电房编号，名称，位置描述，电压等级，变压器数量，投运时间，负责人 ID，联系方式）

主码（PK）：配电房编号

外码（FK）：无

说明：配电房编号作为唯一标识，关联回路监测数据表和变压器监测数据表，确保配电房与对应监测数据的精准映射。

范式级别：满足 BCNF。

2. 回路监测数据表

关系模式：回路监测数据表（数据编号，配电房编号，回路编号，采集时间，电压 kV，电流 A，有功功率 kW，无功功率 kVar，功率因数，正向有功电量 kWh，反向有功电量 kWh，开关状态，电缆头温度，电容器温度）

主码（PK）：数据编号

外码（FK）：配电房编号 → 配电房信息表.配电房编号

说明：通过配电房编号绑定所属配电房，数据编号唯一标识单条回路监测记录，支持分钟级采集数据的存储与追溯。

范式级别：满足 BCNF。

3. 变压器监测数据表

关系模式：变压器监测数据表（数据编号，配电房编号，变压器编号，采集时间，负载率，绕组温度，铁芯温度，环境温度，环境湿度，运行状态）

主码（PK）：数据编号

外码（FK）：配电房编号 → 配电房信息表.配电房编号

说明：关联配电房信息，运行状态为“异常”时触发告警，数据编号确保每条变压器监测数据的唯一性。

范式级别：满足 BCNF。

（二）光伏业务关系模式

1. 光伏设备信息表

关系模式：光伏设备信息表（设备编号，设备类型，安装位置，装机容量，投运时间，校准周期，运行状态，通信协议）

主码（PK）：设备编号

外码（FK）：无

说明：设备编号唯一标识逆变器、汇流箱等光伏设备，为光伏发电数据提供关联依据。

范式级别：满足 BCNF。

2. 光伏发电数据表

关系模式：光伏发电数据表（数据编号，设备编号，并网点编号，采集时间，发电量，上网电量，自用电量，汇流箱组串电压 V，组串电流 A，逆变器效率）

主码（PK）：数据编号

外码（FK）：设备编号 → 光伏设备信息表.设备编号

说明：绑定对应光伏设备，记录 5 分钟/次的实时发电数据，支持发电量、效率等关键指标的统计分析。

范式级别：满足 BCNF。

3. 光伏预测数据表

关系模式：光伏预测数据表（预测编号，并网点编号，预测日期，预测时段，预测发电量，实际发电量，偏差率，预测模型版本）

主码（PK）：预测编号

外码（FK）：无

说明：预测编号唯一标识单次预测记录，存储预测与实际发电量对比数据，支撑预测模型优化。

范式级别：满足 BCNF。

（三）综合能耗管理关系模式

1. 能耗计量设备信息表

关系模式：能耗计量设备信息表（设备编号，能源类型，安装位置，管径规格，通信协议，运行状态，校准周期，生产厂家）

主码（PK）：设备编号

外码（FK）：无

说明：设备编号唯一标识水、蒸汽、天然气等能耗计量设备，为能耗监测数据提供关联基础。

范式级别：满足 BCNF。

2. 能耗监测数据表

关系模式：能耗监测数据表（数据编号，设备编号，采集时间，能耗值，单位，数据质量，所属厂区编号）

主码（PK）：数据编号

外码（FK）：设备编号 → 能耗计量设备信息表.设备编号

说明：关联计量设备与厂区，记录实时能耗数据及数据质量评级，支持分区域能耗统计。

范式级别：满足 BCNF。

3. 峰谷能耗数据表

关系模式：峰谷能耗数据表（记录编号，能源类型，厂区编号，统计日期，尖峰时段能耗，高峰时段能耗，平段能耗，低谷时段能耗，总能耗，峰谷电价，能耗成本）

主码（PK）：记录编号

外码（FK）：无

说明：按日统计各能源类型的峰谷时段能耗及成本，记录编号确保统计数据的唯一性，支持能耗成本优化分析。

范式级别：满足 BCNF。

（四）告警与运维管理关系模式

1. 告警信息表

关系模式：告警信息表（告警编号，告警类型，关联设备编号，发生时间，告警等级，告警内容，处理状态，告警触发阈值）

主码（PK）：告警编号

外码（FK）：无

说明：告警编号唯一标识每条告警记录，关联具体设备，支持按等级分类管理与处理状态跟踪。

范式级别：满足 BCNF。

2. 运维工单数据表

关系模式：运维工单数据表（工单编号，告警编号，运维人员 ID，派单时间，响应时间，处理完成时间，处理结果，复查状态，附件路径）

主码（PK）：工单编号

外码（FK）：告警编号 → 告警信息表.告警编号；运维人员 ID → 用户表.用户 ID

说明：与告警信息强关联，通过运维人员 ID 绑定处理人员，实现告警处理全流程跟踪与追溯。

范式级别：满足 BCNF。

3. 设备台账数据表

关系模式：设备台账数据表（台账编号，设备名称，设备类型，型号规格，安装时间，质保期年，维修记录，校准记录，报废状态）

主码（PK）：台账编号

外码（FK）：维修记录 → 运维工单数据表.工单编号

说明：记录设备全生命周期信息，通过维修记录关联运维工单，支持预防性维护与设备状态管理。

范式级别：满足 BCNF。

（五）大屏展示业务关系模式

1. 大屏展示配置表

关系模式：大屏展示配置表（配置编号，展示模块，数据刷新频率，展示字段，排序规则，权限等级）

主码（PK）：配置编号

外码（FK）：无

说明：配置编号唯一标识大屏展示规则，通过权限等级控制不同角色的查看范围，支持展示内容自定义。

范式级别：满足 BCNF。

2. 实时汇总数据表

关系模式：实时汇总数据表（汇总编号，统计时间，总用电量，总用水量，总蒸汽消耗量，总天然气消耗量，光伏总发电量，光伏自用电量，总告警次数，高等级告警数，中等级告警数，低等级告警数）

主码（PK）：汇总编号

外码（FK）：无

说明：汇总编号唯一标识单次实时数据汇总结果，按分钟级更新，支撑大屏实时能源运行状态展示。

范式级别：满足 BCNF。

3. 历史趋势数据表

关系模式：历史趋势数据表（趋势编号，能源类型，统计周期，统计时间，能耗或发电量数值，同比增长率，环比增长率，行业均值）

主码（PK）：趋势编号

外码（FK）：无

说明：趋势编号唯一标识历史统计记录，支持按日/周/月周期分析能耗或发电量变化趋势，提供同比、环比对比数据。

范式级别：满足 BCNF。

六、用户表关系模式

关系模式：用户表（用户 ID，姓名，密码，角色）

主码（PK）：用户 ID

外码（FK）：无

说明：用户 ID 唯一标识系统用户，角色字段控制权限范围，支撑基于角色的访问控制（RBAC）机制。

范式级别：满足 BCNF。