## Sheet1
配电网监测 | 配电网检测 | 回路检测 | 35KV以上偏差不超过10%、20KV以上偏差不超过7%（国家标准：GB/T 12325-2008）
|  | 功率因素 | 平均功率因素=有功功率电量/sqrt（有供电量平方+无供电量平方）
|  | 正向有功电量 | 总电能值：记录电网向用户输送的全部有效电能，与输送的方向有关
|  | 电缆头温度 | 不超过60，但搜索不到国家标准
|  | 电容器温度 | -40到80，但搜索不到国家标准
| 变压器 | 负载率 | 解释变压器的平均负载率定义为：一定时间内，变压器平均输出的视在功率与变压器额定容量之比。将负载曲线的平均负载系数乘以一个大于1的倍数，负载曲线的平均负载系数越高。
|  | 绕组温度 | 文档中：35KV不超过100，超120发派单
分布式光伏 | 光伏设备 | 装机容量 | 自然用户与公共网不超过380V，非自然与公共的不超10KV，一般商业的不超10KV（官方：https://www.gov.cn/gongbao/2025/issue_11946/202503/content_7015853.html）
| 光伏发电数据 | 逆变器效率 | 逆变器的效率即是逆变器输出功率与输入功率之比
| 光伏预测数据 | 偏差率 | 预测发电量（kWh）与实际发电量（kWh）比值
|  | 预测模型版本 | LSTM、Transformer-encoder、Informer、Informer-encoder、Informer-SENet、Informer-encoder、Informer-encoder-SENet（https://blog.csdn.net/2402_85668383/article/details/155003574）